## 2018
Приложение № 2
к доп. соглашению № 1 от 10.01.2018г.
к договору от 01.09.2012г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Жилкомхоз»
__________________Матюшкин Е.Г.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ в руб./кв.м
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  | 0.8
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции. | по мере необходимости
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | по мере необходимости
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов ( в том чисте чистка дымоходов) |  | 2.49
| проверка кровли на отсутствие протечек | по мере необходимости
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по мере необходимости
3 | Работы по чистке дымоходов | ежегодно | 0.92
4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  | 0.7
| Дезинсекция и дератизация | по мере необходимости
5 | Обслуживание чердаков | по мере необходимости | 0.01
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 0.71
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | по мере необходимости
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | по мере необходимости
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | по мере необходимости
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости
7 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  | 1.13
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | по мере необходимости
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | по мере необходимости
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | 1.34
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | по мере необходимости
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости
9 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно | 2.84
10 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.(далее - придомовая территория) |  | 2.57
| подметание и уборка придомовой территории; | по мере необходимости
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, | по мере необходимости
| уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | по мере необходимости
11 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
11 | Обеспечение оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ |  | 2.85
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 0.72
10 | вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке | постоянно
| своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | постоянно
| осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации; | постоянно
| организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений; | постоянно
| организовывать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; | постоянно
| предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным | постоянно
| ТАРИФ на 2025-2026 год* |  | 17.08
* Исходя из установленных муниципальным образованием цен на услуги и работы в 2024 г.
Генеральный директор
ООО "Жилкомхоз" _________________________Е.Г. Матюшкин