УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Жилкомхоз»

_____________________ Е.Г. Матюшкин

«_____» ____________________ 2024   г.

План работ по содержанию ОДИ МКД на 2025 г.

| Адрес | Текущий ремонт электрооборудования |  |  |  |  | Текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации |  |  |  | Ремонт Фасада |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ламп | Выключатели | ФАВ | Патроны | Розетки | Опрессовка | Замена запорной арматуры, шт. | Замена манометров, шт. | Замена труб м/п водоснабж.канализации, отопления | Кровли и дымовентиляционных стояков, м2 | Балконных плит, Шт. | Отмостки, цоколя, м2 | Межпанельных швов, м/п | Проверка газовых и дымов каналов. |
| Пр. Горького д.1 | 45 | - | 12 | 2 | - | да | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 160 |
| Пр. Горького д.2 | 42 | 1 | 14 | 1 | - | да | 12 | - | 40 | - | 2 | - | - | 220 |
| Пр. Горького д.4 | 24 | 1 | 13 | 2 | 1 | да | 6 | - | - | Кап. ремонт | 1 | - | - | 220 |
| Пр. Горького д.5 | 26 | - | 4 | 3 | - | да | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 18 | 220 |
| Пр. Горького д.6 | 40 | - | 15 | 1 | 1 | да | 4 | - | 36 | - | 1 | - | 24 | 220 |
| Пр. Горького д.7 | 24 | - | 4 | - | - | да | 6 | - | 36 | - | - | - | 32 | 220 |
| Пр. Горького д.9 | 28 | - | 5 | 1 | - | да | 6 | 1 | 14 | - | - | - | 18 | 220 |
| Пр. Горького д.8 | 32 | - | 10 | 1 | - | да | 8 | - | 32 | 160 | - | - | 24 | 220 |
| Пр. Горького д.8А | 28 | - | 8 | - | - | да | 24 | - | 24 | - | - | - | 36 | 180 |
| Пр. Горького д.10 | 26 | - | 6 | - | - | да | 2 | - | 40 | 80 | - | - | - | 176 |
| Пр. Горького д.11 | 26 | 1 | 10 | 3 | - | да | 4 | - | 4 | Кап. ремонт | 3 | - | 24 | 180 |
| Пр. Горького д.12 | 21 | 1 | 12 | 4 | - | да | 3 | - | 10 | - | 4 | - | 21 | 180 |
| Пр. Горького д.13А | 28 | - | 8 | 4 | - | да | 7 | - | 12 | 360 | - | - | 36 | 176 |
| Пр. Горького д.16 | 12 | 1 | 6 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Пр. Горького д.14а | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Ул. Горького д.1 | 22 | 1 | 8 | 1 | - | да | 4 | - | - | - | - | - | - | 96 |
| Ул. Горького д.19 | 9 | - | 2 | - | - | да | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул.Горького д.21 | 2 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ул. Горького д.14 | 45 | 2 | 18 | 6 | 1 | да | 12 | 1 | 18 | 1725 | - | - | 56 | 280 |
| Ул. Кирова д.30 | 36 | 1 | 14 | 2 | 1 | да | 10 | - | 24 | Кап. ремонт | - | - | - | 288 |
| Ул. Кирова д.32 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| Ул. Кирова д.34 | 12 | - | 2 | - | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Кирова д.36 | 12 | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Кирова д.38 | 14 | - | 2 | - | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Кирова д.40 | 16 | - | 4 | 1 | - | да | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 72 |
| Ул. Кирова д.42 | 36 | - | 6 | 1 | - | да | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | 128 |
| Ул.Кирова д.43 | 36 | 2 | 14 | 4 | - | да | 6 | 1 | 16 | Кап.ремонт | 1 | 4 | 36 | 280 |
| Ул. Кирова д.44 | 14 | - | 4 | 1 | - | да | 6 | - | 8 | Кап. ремонт | - | - | - | 128 |
| Ул. Кирова д.46 | 14 | - | 6 | - | - | да | 4 | - | 12 | - | 2 | - | - | 128 |
| Ул. Кирова д.45 | 14 | - | 4 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Ул. Кирова д.47 | 12 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул. Кирова д.49 | 14 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул. Кирова д.51 | 15 | - | 3 | - | - | да | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Кирова д.53 | 14 | - | 2 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 |
| Ул. Кирова д.55 | 13 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул. Кирова д.57 | 14 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Ул. Кирова д.59 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | да | 4 | 1 | 12 | - | - | - | - | 96 |
| Ул. Кирова д.61 | 12 | 1 | 4 | 2 | - | да | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 66 |
| Ул. Кирова д. 61 А | 8 | - | 3 | - | - | да | 4 | - | 16 | Кап. ремонт | - | - | - | 60 |
| Ул. Кирова д.63 | 14 | - | 4 | 1 | - | да | 6 | - | 12 | - | 2 | - | - | 128 |
| Пер. Мейпариани д.1 | 12 | - | 5 | - | - | да | 4 | - | 8 | Кап. ремонт | 1 | - | 12 | 56 |
| Пер. Мейпариани д.3 | 15 | 1 | 6 | 2 | - | да | 6 | - | 10 | - | - | - | 15 | 112 |
| Пер. Мейпариани д.5 | 18 | - | 8 | 4 | - | да | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 27 | 112 |
| Ул. Мейпариа ни д.15А | 24 | 2 | 7 | 4 | - | да | 12 | 1 | 8 | - | - | - | - | 70 |
| Ул. Мейпариа ни д.18 | 16 | - | 3 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул. Мейпариа ни д.20 | 14 | - | 2 | 1 | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул. Мейпариа ни д.21 | 12 | - | 6 | 2 | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - | 128 |
| Ул. Мейпариа ни д.22 | 14 | - | 4 | 1 | - | да | - | - | - | Кап. ремонт | - | - | - | 24 |
| Ул. Мейпариа ни д.24 | 16 | - | 2 | 1 | - | да | 1 | - | 6 | Кап. ремонт | - | - | - | 16 |
| Ул. Мейпариа ни д.26 | 14 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | Кап. ремонт | - | - | - | 16 |
| Ул. Мейпариа ни д.28 | 13 | - | 1 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Ул. Мейпариани д.30 | 32 | 1 | 6 | 2 | - | да | 6 | - | 8 | Кап.ремонт | 1 | - | - | 128 |
| Ул. Мейпариани д.32 | 30 | - | 4 | 1 | - | да | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 72 |
| Ул.Мейпариани д.30А | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Ул. Мейпариани д.34 | 24 | 1 | 8 | 4 | - | да | 6 | 1 | 12 | Кап. ремонт | 1 | - | 12 | 160 |
| Ул. Куйбышева д.15 | 22 | - | 4 | 2 | 1 | да | 4 | - | 8 | Кап. ремонт | - | - | - | 112 |
| Ул. Куйбышева д.15А | 28 | - | 2 | 1 | - | да | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 70 |
| Ул. Куйбышева д.17 | 16 | 1 | 4 | 2 | - | да | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 140 |
| Ул. Куйбышева д.17А | 22 | - | 5 | 2 | 1 | да | 4 | - | 4 | Кап. ремонт | 1 | - | - | 160 |
| Ул. Куйбышева д.21 | 20 | - | 4 | 1 | - | да | 2 | 1 | - | 80 | 2 | - | - | 160 |
| Ул. Куйбышева д.22 | 22 | - | 4 | 2 | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Ул. Куйбышева д.22А | 30 | - | 4 | 1 | - | да | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 84 |
| Ул. Куйбышева д.24 | 29 | - | 3 | 1 | - | да | 4 | - | 12 | - | - | - | - | 128 |
| Ул. Куйбышева д.24 А | 22 | - | 4 | 1 | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| Ул. Куйбышева д.25 | 36 | 3 | 6 | 6 | 2 | да | 8 | - | 18 | - | - | - | - | 5 |
| Ул. 60 лет октября д.20 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | да | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 24 |
| Ул.60 лет Октября д.20А | 28 | - | 4 | 2 | - | да | 4 | - | 6 | - | - | - | 9 | 45 |
| Ул. Свердлова д.1 | 16 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Свердлова д.3 | 14 | - | 1 | - | - | да | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Свердлова д.5 | 16 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | Кап. ремонт | - | - | - | 24 |
| Ул. Свердлова д.6 | 14 | - | 1 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Ул. Свердлова д.7 | 14 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | Кап. ремонт | - | - | - | 24 |
| Ул. Свердлова д.8 | 16 | 2 | 6 | 3 | - | да | 6 | 1 | 8 | Кап. ремонт | - | 16 | - | 138 |
| Пер. Свердлова д.1 | 16 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Пер. Свердлова д.3 | 16 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Пер. Свердлова д.5 | 14 | - | 2 | - | - | да | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
| Пер. Свердлова д.6 | 1 4 | 1 | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Пер. Свердлова д.7 | 13 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 |
| Пер. Свердлова д. 8 | 14 | - | 2 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Пер. Свердлова д.9 | 15 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Пер. Свердлова д.13 | 14 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

Мастер ремонтно-строительного участка                                                                                 Аверичев А.В.